{{ summaryOfRresults.binary | ci(35.4,35.4) }}

扫码认证

请受检者接收本报告后务必通过扫描防伪二维码确认报告真实性

肿瘤个性化诊疗指导

EWSR1(22q12.2)基因断裂检测报告

目录

Content

样本信息	1

检测项目	1

检测图谱	1

检测结果	1

样本信息

| 姓名：{{ client }} | 送检医院：{{ hospital }} | 样本条码：{{ subbarcode }} |
| --- | --- | --- |
| 性别：{{ sex }} | 送检科室：{{ locationname }} | 样本编号：{{ subbarcode }} |
| 年龄：{{ age }} | 订单编号：- | 门诊/住院号：{{ room }} |
| 联系电话：{{ patient_phone }} | 标本类型：{{ specimentype }} | 接收时间：{{ receiveddate }} |
| 临床诊断：{{ diseaseName }} |  |  |

检测项目

| 检测项目： | EWSR1(22q12.2)基因断裂检测 |
| --- | --- |
| 检测方法： | 荧光原位杂交（FISH） |
| 质量控制： | 对照信号：合格 |
|  | 检测信号：合格 |

检测图谱

FISH

{% if EWSR1Info.EWSR1imgBase64Str%}{{EWSR1Info.EWSR1imgBase64Str ¦ pdi(232,194) }}{% endif %}

检测结果

| 检测项目 | 检测方法 | 检测数据 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| EWSR1(22q12.2)基因断裂检测 | 荧光原位杂交（FISH） | EWSR1 断裂信号阳性细胞比率={{EWSR1Info.breakSignalPositiveRatio}} | {% if EWSR1Info.detection == ‘阳性’%}阳性{% else %}阴性{% endif %} |
| 判读标准： - 正常细胞：两个融合信号（黄色） - 典型异常细胞：一个融合信号（黄色）和一个红色信号、一个绿色信号 - 计数 100 个细胞：典型异常细胞数/总计数细胞数≥20%为阳性结果 |  |  |  |

备注：

- 分子病理检测结果与样本的收集、处理及核酸质量等相关。本报告仅针对本次检测样本。

- 分子病理检测结果为阴性，不排除样本质量、未知基因异常及极低丰度突变等原因。

| 检测人： | {{EWSR1Info.examiner}} | 复核人： | {{"ty_tianjin2"¦sign(39,22)}} | 报告日期： | {{reportdate2}} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本次检测仅对所检测的标本负责，检测结果仅供医生参考，不能作为制定、修改、调整用药方案的唯一依据。

广州诺禾医学检验实验室

广州市黄埔区开源大道11号C6栋702室

上海诺禾医学检验实验室

上海市闵行区绿洲环路396弄9号201室

天津诺禾医学检验实验室

天津市武清区创业总部基地B07

诺禾医学   诺禾在线

www.novogene.com

中国 · 美国 · 英国 · 新加坡 · 荷兰 · 日本

China · USA · UK · Singapore · Netherlands · Japan