分 子 医 学 检 测 中 心

Molecular Medical Laboratory, Chongqing Medical University

{% if PDInfo == undefined %}甲状腺癌17基因检测报告{% else %}甲状腺癌17基因+PD-L1检测报告{% endif %}

| 姓 名： | {{ client }} |
| --- | --- |
| 样本编号： | {{ subbarcode }} |
| 报告日期： | {{ reportdate }} |

目录

Content

样本信息	1

检测项目	1

检测基因列表	1

检测结果总览	1

检测结果小结	1

检测结果及用药提示	3

甲状腺癌热点基因检测结果	3

体细胞变异分级提示	4

胚系变异结果提示	8

本癌种FDA/NMPA获批的其他可选靶向药物	10

预后评估	11{%if PDInfo != undefined %}

PD-L1检测结果	12{% endif %}{%if BodyDrugDrugDetectionStr or unknownVarAnalysisStr or geneticCancerRiskInfo or summaryOfRresults.prognosticEvaluationSize != 0 %}

基因检测结果解析	14{%if BodyDrugDrugDetectionStr or unknownVarAnalysisStr %}

体细胞变异结果解析	14{% endif %}{%if geneticCancerRiskInfo %}

胚系变异结果解析	17{% endif %}{% if summaryOfRresults.prognosticEvaluationSize != 0 %}

预后评估结果解析	19{% endif %}{% endif %}

附录	20

样本质控情况	20

变异位点检测列表	21

常见靶向药物相关基因检测列表	23

检测方法与局限性	24

参考文献	25

样本信息

| 姓名：{{ client }} | 送检医院：{{ hospital }} | 样本编号：{{ subbarcode }} |
| --- | --- | --- |
| 性别：{{ sex }} | 送检科室：{{ locationname }} | 标本类型：{% if summaryOfRresults.type == “tissue” %}石蜡样本{% else %}血液{% endif %} |
| 年龄：{{ age }} | 送检医生：{{ doctorname }} | 病理编号：{{ patientid }} |
| 临床诊断：{{ diseaseName }} | 门诊/住院号：{{ room }} | 送检时间：{{ commission_date }} |

检测项目

本检测对与甲状腺癌密切相关的17个基因进行脱氧核糖核酸测序。检测突变形式为点突变（SNV）、小片段插入缺失（INDEL）、拷贝数变异（CNV）以及融合（FUSION）。{% if PDInfo != undefined %}通过免疫组化检测PD-L1表达。{% endif %}

本报告分析基因变异与靶向药物、预后评估、遗传风险的相关性，给出靶向药物（FDA/NMPA批准药物、临床试验药物等）的用药提示信息，从而为临床制定治疗方案提供参考信息。

检测基因列表

| {%tr for Gene in gene.genes ¦ red(6,18,True) %} |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{r Gene[0] }} | {{r Gene[1] }} | {{r Gene[2] }} | {{r Gene[3] }} | {{r Gene[4] }} | {{r Gene[5] }} |
| {%tr endfor%} |  |  |  |  |  |

注：红色标注基因表示本次检出结果阳性，无红色标注基因表示本次检出结果阴性。

检测结果总览

检测结果小结

| 检测类型 | 检测结果 |
| --- | --- |
| 靶向用药指导 | 共检出{{ summaryOfRresults.thisGeneticmarkerVwListSize }}个体细胞突变，其中{{ summaryOfRresults.somaticCellMedicationNum}}个与靶向药物相关{{bodyDrugStr}}； 共检出{{ summaryOfRresults.crCheckLineStrYF1280Size }}个胚系突变，其中{{summaryOfRresults.crDrugList}}个与靶向药物相关{{embryonalDrugStr}} |
| 预后评估 | 共检出{{ summaryOfRresults.thisGeneticmarkerVwListSize }}个体细胞突变，其中{{ summaryOfRresults.prognosticEvaluationSize }}个与预后相关{{ peDrugStr }} |
| 肿瘤遗传风险检测 | 共检出{{ summaryOfRresults.crCheckLineStrYF1280Size }}个胚系突变，其中{{summaryOfRresults.hasPathogenicityCount}}个为致病/可能致病性突变{{crCheckDrugStr}} |
| {%tr if PDInfo != undefined %} |  |
| PD-L1蛋白表达水平 | 使用{{ PDInfo.Detect_antibody }}抗体；TPS: {{ PDInfo.TPS }}， CPS : {{ PDInfo.CPS }} |
| {%tr endif %} |  |
| 样品总体质量评估 | {{ overall_quality_assessment }} |

| 说明 - 本报告为基因检测结果，基因、药物等信息列举未按照重要性排序。 - 检测结果仅供科学研究和临床用药参考，具体治疗方案请咨询主治医生。 - 本报告只对本次采集样本负责，如有疑问，请在15个工作日内与我们联系023-68815186。 |  |
| --- | --- |
| 样本处理与分析： | 复核： 报告时间：{{ reportdate }} |

- 检测结果及用药提示

甲状腺癌热点基因检测结果

| 标志物 | 变异类型 | 临床意义 | 检出情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for tip in thyroidCancerHotAllGeneDrugTipLineStr %} |  |  |  |
| {%tr if tip.situation == ‘未检出’ %} |  |  |  |
| {{ tip.gene }} | {{ tip.type }} | {{ tip.meaning }} | {{ tip.situation }} |
| {%tr else %} |  |  |  |
| {{ tip.gene }} | {{ tip.type }} | {{ tip.meaning }} | {{ tip.situation }} |
| {%tr endif %} |  |  |  |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

参考文献：

- NCCN 《甲状腺癌临床实践指南》（Version 1.2022）；

- CSCO 《分化型甲状腺癌诊疗指南2021》；

3.《甲状腺癌基因检测与临床应用广东专家共识（2020 版）》。

体细胞变异分级提示

本次样本共检出{{ summaryOfRresults.thisGeneticmarkerVwListSize }}个体细胞突变，其中{{summaryOfRresults.somaticDrugCount}}个与靶向药物相关。{%if BodyDrugDrugDetectionStr or unknownVarAnalysisStr %}具体信息详见“基因检测结果解析”。{% endif %}

| 变异分类 | 检测基因 | 检测结果 | 突变类型 | 变异丰度/拷贝数{% if readsFlag == True %} /reads数{%endif%} | 可能获益药物 | 可能耐药药物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if bodyAndComplexDrugTipLineStr or unknownTipLineStr %} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr for tip in bodyDrugTipLineStr %} |  |  |  |  |  |  |
| {{ tip.variationClass }} | {{ tip.gene }} | {{ tip.ori_variant }} | {{ tip.ExonicFunc }} | {{ tip.mutFreq }} | {% if tip.drugNameList == [] %}无{% else%}{% for d in tip.drugNameList %}{%if d.level == ‘1’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（A级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（A级）， {%endif%}{%elif d.level == ‘2’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（B级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（B级）， {%endif%}{%elif d.level == ‘3’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（C级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（C级）， {%endif%}{%elif d.level == ‘4’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（D级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（D级）， {%endif%}{%endif%}{% endfor %}{% endif%} | {% if tip.ResistantDrug == [] %}无{% else%}{% for d in tip.ResistantDrug %}{%if d.level == ‘5’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（A级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（A级）， {%endif%}{%elif d.level == ‘6’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（B级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（B级）， {%endif%}{%elif d.level == ‘7’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（C级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（C级）， {%endif%}{%elif d.level == ‘8’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（D级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（D级）， {%endif%}{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr for tip in unknownTipLineStr %} |  |  |  |  |  |  |
| {{ tip.variationClass }} | {{ tip.gene }} | {{ tip.ori_variant }} | {{ tip.ExonicFunc }} | {{ tip.mutFreq }} | - | - |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr for tip in complexDrugTipLineStr %} |  |  |  |  |  |  |
| {{ tip.variationClass }} | {{ tip.comutation1 }} | {{ tip.comutation }} | {{ tip.ExonicFunc }} | {{ tip.mutFreq }} | {% if tip.drugNameList == [] %}无{% else%}{% for d in tip.drugNameList %}{%if d.level == ‘1’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（A级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（A级）， {%endif%}{%elif d.level == ‘2’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（B级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（B级）， {%endif%}{%elif d.level == ‘3’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（C级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（C级）， {%endif%}{%elif d.level == ‘4’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（D级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（D级）， {%endif%}{%endif%}{% endfor %}{% endif%} | {% if tip.ResistantDrug == [] %}无{% else%}{% for d in tip.ResistantDrug %}{%if d.level == ‘5’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（A级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（A级）， {%endif%}{%elif d.level == ‘6’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（B级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（B级）， {%endif%}{%elif d.level == ‘7’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（C级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（C级）， {%endif%}{%elif d.level == ‘8’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（D级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（D级）， {%endif%}{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |  |
| {%tr else %} |  |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / | / |
| {%tr endif %} |  |  |  |  |  |  |

注：

- 本报告所列举的药物或基因变异并未按照基因或者药物的重要性排序，具体决策需参照临床实际。

- 基因变异所对应的可能获益/耐药药物信息来源于本机构内部数据库，同时参考NCCN指南、OncoKB [PMID: 28890946]等公共数据库内容，该数据仅供临床医生参考。随着数据库不断完善以及临床数据的更新，变异分级可能发生变化。

- 基因变异按照临床意义的重要性分为四个等级：I类变异（具有A级或B级证据），II类变异（具有C级或D级证据），III类变异（在出具报告时文献尚未报道、或突变意义已经明确但无相关的靶向用药信息、或突变意义不明但可能存在潜在的临床意义），IV类变异（包括良性变异、或疑似良性变异，不在报告中展示）。

- 可能获益药物：根据AMP/ASCO/CAP相关指南[PMID: 27993330]共分为ABCD四个等级。A级：FDA/NMPA已经批准、或专业临床指南推荐在本癌种该靶点上可用的药物；B级：较大规模的临床试验证实、且取得临床专家共识在本癌种该靶点可用的药物；C级：FDA或其他专业机构批准于其他癌症类型、或已作为临床试验的筛选入组标准、或者有多个小型研究支持；D级：临床前研究、或者是病例报道支持。

- 可能耐药药物：FDA/NMPA已经批准的、NCCN指南推荐的、临床试验或者临床研究有明确结果的、药物敏感性可能降低或产生耐药的靶向药物。

- “-”表示该位点无相应靶向药物提示。

- *标注的药物：NMPA批准的靶向药物。

- 分析注释时采用RefSeq转录本编号。

- 变异丰度：在某位点产生突变的等位基因在该位点全部等位基因中所占比率。

- 拷贝数：是指某⼀种基因或某⼀段特定的DNA序列在单倍体基因组中出现的数目。{% if readsFlag == True %}

- reads数：RNA层面检测到的支持融合基因的片段数。{% endif %}

- 基因变异检测结果：“NM”为基因的转录本编号，“exon”为外显子，“intron”为内含子，“c”为DNA序列，“p”为蛋白质。在DNA水平对某一突变位点的描述方式包括：碱基位点，正常碱基，“>”符号，突变碱基。{% if complex == True %}

- 多靶点循证检测结果中的符号意义：“+”表示“并且”，“/”表示“或者”，“!”表示“不满足”。{% endif %}

胚系变异结果提示

肿瘤遗传风险检测

本次样本共检出{{summaryOfRresults.crCheckLineStrYF1280Size}}个胚系突变，其中{{summaryOfRresults.hasPathogenicityCount}}个为致病/可能致病性突变，其中{{summaryOfRresults.crDrugList}}个与靶向药物相关。{%if geneticCancerRiskInfo %}具体信息见“基因检测结果解析”。{% endif %}如果您有家族遗传史，可联系我们做进一步的检测。

| 检测基因 | 染色体 | 区域 | 核苷酸 | 氨基酸 | 突变类型 | 杂合/纯合 | 千人频率 | 临床意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if crCheckLineStrYF1280 != [] %} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {%tr for cr in crCheckLineStrYF1280 %} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{ cr.Gene }} | {{ cr.Chr }} | {{ cr.exon }} | {{ cr.cHGVS }} | {{ cr.pHGVS }} | {{ cr.ExonicFunc }} | {{ cr.Zygosity }} | {{ cr.c1000g2015aug_all }} | {{ cr.Clinical_significance }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {%tr else %} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| {%tr endif %} |  |  |  |  |  |  |  |  |

胚系变异用药提示

| 检测基因 | 检测结果 | 突变类型 | 杂合/纯合 | 可能获益药物 | 可能耐药药物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr if embryonalDrugTipLineStr != [] %} |  |  |  |  |  |
| {%tr for tip in embryonalDrugTipLineStr %} |  |  |  |  |  |
| {{ tip.gene }} | {{ tip.ori_variant }} | {{ tip.ExonicFunc }} | {{ tip.mutFreq }} | {% if tip.drugNameList == [] %}无{% else%}{% for d in tip.drugNameList %}{%if d.level == ‘1’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（A级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（A级）， {%endif%}{%elif d.level == ‘2’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（B级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（B级）， {%endif%}{%elif d.level == ‘3’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（C级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（C级）， {%endif%}{%elif d.level == ‘4’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（D级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（D级）， {%endif%}{%endif%}{% endfor %}{% endif%} | {% if tip.ResistantDrug == [] %}无{% else%}{% for d in tip.ResistantDrug %}{%if d.level == ‘5’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（A级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（A级）， {%endif%}{%elif d.level == ‘6’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（B级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（B级）， {%endif%}{%elif d.level == ‘7’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（C级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（C级）， {%endif%}{%elif d.level == ‘8’%}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}（D级）{%else%}{{ d.nameLevel }}（D级）， {%endif%}{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |
| {%tr else %} |  |  |  |  |  |
| 本次检测未发现靶药相关致病性及可能致病性胚系突变 |  |  |  |  |  |
| {%tr endif %} |  |  |  |  |  |

注：

- 本报告只给出千人频率均在2%以下的胚系非同义突变。

- 根据美国医学遗传医师学会（ACMG）指导意见，个体携带的变异，分为5个大类：

●致病性变异：有大量证据表明这种变异是高风险的致病性变异。

●可能致病性变异：有一些证据表明这种变异是高风险的致病性变异。

●不确定性变异：没有足够的证据，将变异分类到其他四类中。

●可能良性变异：有一些证据表明这种变异不是高风险的致病变异。

●良性变异：有大量证据表明这种变异不是高风险的致病变异。

- 基因变异临床意义等级来源于ACMG指南及Clinvar等公共数据库，随着相关指南、数据库不断完善以及临床数据的更新，变异分级可能发生变化。

- 良性变异和可能良性变异不在报告中展示。

本癌种FDA/NMPA获批的其他可选靶向药物

| 癌种 | 药物 | 获批适应症 | 获批机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for add in approvedDrugData %} |  |  |  |
| {{ add.disease }} | {{ add.drug }} | {{ add.indication }} | {{ add.institution }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

注：本模块药物筛选原则为获批于本癌种，但不以基因突变为匹配原则的多靶点抑制剂、单抗类药物及激素类药物等，请结合受检者临床资料谨慎用药。

预后评估

本次样本共检出{{ summaryOfRresults.thisGeneticmarkerVwListSize }}个体细胞突变，其中{{ summaryOfRresults.prognosticEvaluationSize }}个与预后相关{% if summaryOfRresults.prognosticEvaluationSize != 0 %}，具体信息详见“基因检测结果解析”{% endif %}。

| 检测基因 | 检测结果 | 变异丰度 | 预后评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr if prognosticEvaluation != [] %} |  |  |  |
| {%tr for tip in prognosticEvaluation %} |  |  |  |
| {{ tip.gene }} | {{ tip.ori_variant }} | {{ tip.mutFreq }} | {{ tip.prognosis_evaluation }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |
| {%tr else %} |  |  |  |
| / | / | / | / |
| {%tr endif %} |  |  |  |

{%if PDInfo != undefined %}

PD-L1检测结果

组织切片质控：

| 肿瘤细胞数是否大于100个 | {{ PDInfo.Tumor_cell_count }} |
| --- | --- |
| 镜下描述：{{ PDInfo.Seen_microscopically }} |  |

{% if PDInfo.he_PIC_status %}

{{ PDInfo.he_PIC | pdi(131,94.4) }}{% endif %}

HE染色切片200X

检测结果：

| 检测项目 | 检测方法 | 检测抗体 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| {{ PDInfo.test_item }} | {{ PDInfo.Detection_method }} | {{ PDInfo.Detect_antibody }} | TPS：{{ PDInfo.TPS }} |
|  |  |  | CPS：{{ PDInfo.CPS }} |

检测图谱：

| {% if PDInfo.yangkong_PIC_status %}{{ PDInfo.yangkong_PIC ¦ pdi(131,94.4) }}{% endif %} | {% if PDInfo.yinkong_PIC_status %}{{ PDInfo.yinkong_PIC ¦ pdi(131,94.4) }}{% endif %} | {% if PDInfo.pd_PIC_status %}{{ PDInfo.pd_PIC ¦ pdi(131,94.4) }}{% endif %} |
| --- | --- | --- |
| PD-L1{{ PDInfo.antibody }} 阳性对照 200X | PD-L1{{ PDInfo.antibody }} 阴性对照 200X | PD-L1{{ PDInfo.antibody }} 200X |

注

| TPS（Tumor Proportion Score）= | PD-L1染色细胞(肿瘤细胞)数量 | ×100% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 活的肿瘤细胞总数 |  |  |
| CPS（Combined Positive Score）= | PD-L1染色细胞(肿瘤细胞+淋巴细胞+巨噬细胞)数量 |  | ×100 |
|  | 活的肿瘤细胞总数 |  |  |

CPS结果采用0~100数值来表示，当计算结果超过100时，最终结果按照100来计算。

程序性死亡受体1(PD-1)是一种重要的免疫抑制分子，主要在激活的T细胞和B细胞中表达。肿瘤细胞中高表达程序性死亡配体1(PD-L1)，与PD-1结合后可抑制T细胞激活，从而使肿瘤细胞躲避免疫系统的识别与攻击。通过PD-1/PD-L1抑制剂阻断该信号通路，阻断负向调控信号，能够使T细胞恢复活性，增强免疫应答。近期研究发现PD-1和PD-L1抑制剂在非小细胞肺癌、黑色素瘤、膀胱癌等多种肿瘤中疗效显著,其中肿瘤组织中PD-L1的表达水平对预测PD-1和PD-L1抑制剂疗效具有重要意义。

{%if PDInfo.pdInfoTable != [] %}

PD-L1表达阳性阈值：

| 癌种 | 判读标准 | 临床意义 |
| --- | --- | --- |
| {%tr for pd in PDInfo.pdInfoTable %} |  |  |
| {{ pd.disease_name }} | {{ pd.interpretive_standard }} | {{ pd.clinical_significance }}{{ pd.superscript }} |
| {%tr endfor %} |  |  |

{%if PDInfo.superscript_remark == True %}[1]实体肿瘤PD-L1免疫组织化学检测专家共识（2021版）{% endif %}

注：NMPA：国家药品监督管理局；FDA：美国食品药品管理局。信息来源：FDA/NMPA官网、药企官网发布信息。

{% endif %}{% endif %}{%if BodyDrugDrugDetectionStr or unknownVarAnalysisStr or geneticCancerRiskInfo or summaryOfRresults.prognosticEvaluationSize != 0 %}

基因检测结果解析

{%if BodyDrugDrugDetectionStr or unknownVarAnalysisStr %}

体细胞变异结果解析

{% for tdd in BodyDrugNoComplexStr %}

{{ tdd.gene }}

| 突变形式 |  | {{ tdd.ori_variant }} |
| --- | --- | --- |
| {{ tdd.mutFreqType }} |  | {{ tdd.mutFreq }} |
| 潜在获益药物 | A级 | {% if tdd.drugaStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.drugaStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
|  | B级 | {% if tdd.drugbStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.drugbStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
|  | C级 | {% if tdd.drugcStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.drugcStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
|  | D级 | {% if tdd.drugdStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.drugdStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
| 潜在耐药信息 | A级 | {% if tdd.resistantaStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.resistantaStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
|  | B级 | {% if tdd.resistantbStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.resistantbStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
|  | C级 | {% if tdd.resistantcStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.resistantcStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
|  | D级 | {% if tdd.resistantdStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.resistantdStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
| 基因突变相关说明 |  | {% for md in tdd.medicationDescription %}{% if md.key == '突变说明:' %}{{md.key}}{{md.value}}{% elif md.value == '' %}{% else%}{{md.key}}{{md.value}} {% endif %}{% endfor %} |

{%if tdd.drugResearchList != [] %}

潜在受益药物研究信息：

| 药物名称 | 相关疾病 | 证据等级 | 循证医学信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for dis in tdd.drugResearchList %} |  |  |  |
| {{dis.drug_name_chinese3 }} | {{dis.disease_name_chinese}} | {{dis.evidence_phase_chinese}} | {{dis.annotation_chinese}} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

{% endif %}{%if tdd.potentialDrugList != [] %}

潜在耐药研究信息：

| 药物名称 | 相关疾病 | 证据等级 | 循证医学信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for dis in tdd.potentialDrugList %} |  |  |  |
| {{dis.drug_name_chinese3 }} | {{dis.disease_name_chinese}} | {{dis.evidence_phase_chinese}} | {{dis.annotation_chinese}} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

{% endif %}{%if tdd.clinicalTrialInformationStr!= [] %}

临床试验信息

| ID | 临床试验名称 | 肿瘤类型 | 阶段 | 药物 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for cti in tdd.clinicalTrialInformationStr %} |  |  |  |  |  |
| {{ cti.clinical_trial_id }} | {{ cti.title_chinese }} | {{ cti.condition_chinese }} | {{ cti.phase }} | {% for d in cti.drug_name_chinese %}{%if loop.last%}{{ d.name }}{%else%}{{ d.name }} {%endif%}{% endfor %} | {{ cti.location_chinese }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |

{% endif %}{% endfor %}{% for vus in unknownVarAnalysisStr %}

{{ vus.gene}}

| 突变形式 | {{ vus.ori_variant }} |
| --- | --- |
| 突变说明 | {{ vus.mutDesc }} |
| 基因说明 | {{ vus.gene_description_chinese }} |

{% endfor %}{% for tdd in ComplexDrugStr %}

{{ tdd.comutation1 }}

| 突变形式 |  | {{tdd.comutation}} |
| --- | --- | --- |
| {{ tdd.mutFreqType }} |  | {{ tdd.mutFreq }} |
| 潜在获益药物 | A级 | {% if tdd.drugaStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.drugaStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
|  | B级 | {% if tdd.drugbStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.drugbStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
|  | C级 | {% if tdd.drugcStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.drugcStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
|  | D级 | {% if tdd.drugdStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.drugdStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
| 潜在耐药信息 | A级 | {% if tdd.resistantaStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.resistantaStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
|  | B级 | {% if tdd.resistantbStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.resistantbStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
|  | C级 | {% if tdd.resistantcStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.resistantcStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
|  | D级 | {% if tdd.resistantdStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.resistantdStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
| 基因突变相关说明 |  | {% for md in tdd.medicationDescription %}{% if md.key == '突变说明:' %}{{md.key}}{{md.value}}{% elif md.value == '' %}{% else%}{{md.key}}{{md.value}} {% endif %}{% endfor %} |

{%if tdd.drugResearchList != [] %}

潜在受益药物研究信息：

| 药物名称 | 相关疾病 | 证据等级 | 循证医学信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for dis in tdd.drugResearchList %} |  |  |  |
| {{dis.drug_name_chinese3 }} | {{dis.disease_name_chinese}} | {{dis.evidence_phase_chinese}} | {{dis.annotation_chinese}} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

{% endif %}{%if tdd.potentialDrugList != [] %}

潜在耐药研究信息：

| 药物名称 | 相关疾病 | 证据等级 | 循证医学信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for dis in tdd.potentialDrugList %} |  |  |  |
| {{dis.drug_name_chinese3 }} | {{dis.disease_name_chinese}} | {{dis.evidence_phase_chinese}} | {{dis.annotation_chinese}} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

{% endif %}{%if tdd.clinicalTrialInformationStr!= [] %}

临床试验信息

| ID | 临床试验名称 | 肿瘤类型 | 阶段 | 药物 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for cti in tdd.clinicalTrialInformationStr %} |  |  |  |  |  |
| {{ cti.clinical_trial_id }} | {{ cti.title_chinese }} | {{ cti.condition_chinese }} | {{ cti.phase }} | {% for d in cti.drug_name_chinese %}{%if loop.last%}{{ d.name }}{%else%}{{ d.name }} {%endif%}{% endfor %} | {{ cti.location_chinese }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |

{% endif %}{% endfor %}
{% endif %}{%if geneticCancerRiskInfo %}

胚系变异结果解析

{% for tdd in geneticCancerRiskInfo %}

{{ tdd.gene }}

| 突变形式 |  | {{ tdd.ori_variant }} |
| --- | --- | --- |
| {{ tdd.mutFreqType }} |  | {{ tdd.mutFreq }} |
| 潜在获益药物 | A级 | {% if tdd.drugaStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.drugaStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
|  | B级 | {% if tdd.drugbStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.drugbStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
|  | C级 | {% if tdd.drugcStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.drugcStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
|  | D级 | {% if tdd.drugdStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.drugdStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
| 潜在耐药信息 | A级 | {% if tdd.resistantaStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.resistantaStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
|  | B级 | {% if tdd.resistantbStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.resistantbStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
|  | C级 | {% if tdd.resistantcStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.resistantcStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
|  | D级 | {% if tdd.resistantdStr == [] %}无{% else%}{% for d in tdd.resistantdStr %}{%if loop.last%}{{ d.nameLevel }}{%else%}{{ d.nameLevel }}，{%endif%}{% endfor %}{% endif%} |
| 基因突变相关说明 |  | {% for md in tdd.medicationDescription %}{% if md.key == '变异解析:' %}{{md.key}}{{md.value}}{% elif md.value == '' %}{% else%}{{md.key}}{{md.value}} {% endif %}{% endfor %} |

{%if tdd.drugResearchList != [] %}

潜在受益药物研究信息：

| 药物名称 | 相关疾病 | 证据等级 | 循证医学信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for dis in tdd.drugResearchList %} |  |  |  |
| {{dis.drug_name_chinese3 }} | {{dis.disease_name_chinese}} | {{dis.evidence_phase_chinese}} | {{dis.annotation_chinese}} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

{% endif %}{%if tdd.potentialDrugList != [] %}

潜在耐药研究信息：

| 药物名称 | 相关疾病 | 证据等级 | 循证医学信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for dis in tdd.potentialDrugList %} |  |  |  |
| {{dis.drug_name_chinese3 }} | {{dis.disease_name_chinese}} | {{dis.evidence_phase_chinese}} | {{dis.annotation_chinese}} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

{% endif %}{%if tdd.clinicalTrialInformationStr!= [] %}

临床试验信息

| ID | 临床试验名称 | 肿瘤类型 | 阶段 | 药物 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for cti in tdd.clinicalTrialInformationStr %} |  |  |  |  |  |
| {{ cti.clinical_trial_id }} | {{ cti.title_chinese }} | {{ cti.condition_chinese }} | {{ cti.phase }} | {% for d in cti.drug_name_chinese %}{%if loop.last%}{{ d.name }}{%else%}{{ d.name }} {%endif%}{% endfor %} | {{ cti.location_chinese }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |

{% endif %}{% endfor %}
{% endif %}{% if summaryOfRresults.prognosticEvaluationSize != 0 %}

预后评估结果解析

{% for tdd in prognosticEvaluation %}{{ tdd.gene }}

| 突变形式 | {{ tdd.ori_variant }} |
| --- | --- |
| {{ tdd.mutFreqType }} | {{ tdd.mutFreq }} |
| 预后评估 | {{ tdd.prognosis_evaluation }} |
| 预后评估说明 | {{ tdd.prognosis_assessment }} |

{% endfor %}
{% endif %}{% endif %}

附录

样本质控情况

| 质控环节 | 质控参数 | 质控数值 | 质控标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 病理评估 | 肿瘤细胞含量 | {{ tumorcellcontent }} | ≥20% |  |
| 核酸质量评估 | DNA总量（ng） | {{ DNA_total }} | {% if summaryOfRresults.type == “tissue” %}≥100{% else %}≥20{% endif %} |  |
|  | DNA降解程度 | {{ DNA_degradation }} | A/B/C级 |  |
|  | 预文库总量（ng） | {{ outbound_quantity }} | ≥500 |  |
| 测序质量评估 | 平均测序深度 | {{ sequencing_depth }} | {% if summaryOfRresults.type == “tissue” %}≥500{% else %}≥1500{% endif %} |  |
|  | 覆盖均一性 | {{ coverage_uniformity }} | ≥90% |  |
|  | 基因组比对率 | {{ genome_alignment }} | ≥95% |  |
|  | 碱基质量Q30占比 | {{ base_quality }} | ≥80% |  |
| 总体质量评估 | {{ overall_quality_assessment }} |  |  |

注：

- 肿瘤细胞含量：送检样本经HE染色评估的肿瘤细胞含量。如送检样本不满足病理评估所需条件，则不进行此项评估。血浆cfDNA样本不做此项评估。

- DNA总量：送检样本的DNA提取总量。

- DNA降解程度：cfDNA样本不适用于此项评估。

- A级：有主带，或降解均匀且降解区域主要集中在5000bp以上；

- B级：无主带，降解均匀且降解区域主要集中在1500-5000bp之间；

- C级：无主带，降解均匀且降解区域主要集中在500-1500bp之间；

- D级（不合格））：无主带，降解均匀且降解区域主要集中在500-1500bp之间，但总量介于100ng到300ng之间；或降解区域弥散在150-1000bp，或集中在500bp以下。

- 预文库总量：核酸片段经过接头连接和扩增纯化后中间产物的总量。

- 平均测序深度：目标区域每个碱基被测到的平均次数。

- 覆盖均一性：测序深度达到平均测序深度20%的碱基占比。

- 基因组比对率：比对到参考基因组上的reads数目占比。

- 碱基质量Q30占比：测序数据中碱基质量在Q30以上（即碱基识别错误率在千分之一以下）的占比。

- 总体质量评估：根据 DNA 平均测序深度进行评估，分为“合格”、“警戒“、”不合格”三个等级。总体质量评估为“警戒“或者“不合格”时，均会影响检测的准确性和敏感性。

变异位点检测列表

本次检测包含但不限于以下重要位点

| 基因名称 | 外显子 | 碱基变化/融合类型 | 氨基酸变化/融合形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| BRAF | 11 | c.1397G>T | p.G466V |
| BRAF | 11 | c.1403T>G | p.F468C |
| BRAF | 11 | c.1406G>C | p.G469A |
| BRAF | 11 | c.1411G>T | p.V471F |
| BRAF | 14 | c.1741A>T | p.N581Y |
| BRAF | 15 | c.1780G>A | p.D594N |
| BRAF | 15 | c.1799T>A | p.V600E |
| BRAF | 15 | c.1803A>T | p.K601N |
| AKT1 | 4 | c.49G>A | p.E17K |
| AKT1 | 4 | c.155T>G | p.L52R |
| ALK | E13A20 | EML4-ALK | EML4-ALK.E13A20.COSF1062 |
| ALK | E13A20 | EML4-ALK | EML4-ALK.E13A20.COSF1062.2 |
| ALK | E13A20 | EML4-ALK | EML4-ALK.E13A20.COSF408 |
| ALK | E13A20 | EML4-ALK | EML4-ALK.E13A20.COSF408.1 |
| ALK | E13A20 | EML4-ALK | EML4-ALK.E13ins90A20 |
| ALK | E20A20 | EML4-ALK | EML4-ALK.E20A20.COSF409 |
| ALK | E20A20 | EML4-ALK | EML4-ALK.E20A20.COSF409.1 |
| ALK | E20A20 | EML4-ALK | EML4-ALK.E20A20.COSF730 |
| ALK | E20A20 | EML4-ALK | EML4-ALK.E20A20.COSF730.1 |
| ALK | E6aA20 | EML4-ALK | EML4-ALK.E6aA20.AB374361 |
| ALK | E6aA20 | EML4-ALK | EML4-ALK.E6aA20.COSF411 |
| ALK | E6bA20 | EML4-ALK | EML4-ALK.E6bA20.AB374362 |
| ALK | E6bA20 | EML4-ALK | EML4-ALK.E6bA20.COSF412 |
| ALK | E6bA20 | EML4-ALK | EML4-ALK.E6bA20.COSF412.1 |
| ALK | E6A20 | EML4-ALK | EML4-ALK.E6ins18A20 |
| KRAS | 2 | c.35G>A | p.G12D |
| KRAS | 2 | c.35G>T | p.G12V |
| KRAS | 2 | c.34G>T | p.G12C |
| KRAS | 2 | c.34G>A | p.G12S |
| KRAS | 2 | c.38G>A | p.G13D |
| KRAS | 2 | c.34G>C | p.G12R |
| KRAS | 2 | c.35G>C | p.G12A |
| NRAS | 2 | c.35G>A | p.G12D |
| NRAS | 2 | c.38G>A | p.G13D |
| NRAS | 2 | c.38G>T | p.G13V |
| NRAS | 3 | c.182A>G | p.Q61R |
| NRAS | 3 | c.181C>A | p.Q61K |
| NRAS | 4 | c.436G>A | p.A146T |
| NTRK1 | T21N10 | TPR-NTRK1 | TPR-NTRK1.T21N10 |
| NTRK2 | B2N16 | B4GALT1-NTRK2 | B4GALT1-NTRK2.B2N16 |
| NTRK3 | B4N14 | B4GALT6-NTRK3 | B4GALT6-NTRK3.B4N14 |
| PIK3CA | 9 | c.1624G>A | p.E542K |
| PIK3CA | 9 | c.1633G>A | p.E545K |
| PIK3CA | 20 | c.3140A>T | p.H1047L |
| PIK3CA | 20 | c.3140A>G | p.H1047R |
| PTEN | 1 | c.70G>T | p.D24Y |
| PTEN | 5 | c.389G>A | p.R130Q |
| PTEN | 6 | c.517C>T | p.R173C |
| RET | K15R12 | KIF5B-RET | KIF5B-RET.K15R12 |
| RET | C8R12 | CCDC6-RET | CCDC6-RET.C8:R12 |
| RET | 16 | c.2753T>C | p.M918T |
| TP53 | 4 | c.298C>T | p.Q100* |
| TP53 | 4 | c.313G>T | p.G105C |
| TP53 | 5 | c.406C>T | p.Q136* |
| TP53 | 5 | c.484A>T | p.I162F |
| TP53 | 6 | c.595_599del | p.G199Ffs*8 |
| TP53 | 7 | c.711G>A | p.M237I |
| TP53 | 8 | c.818G>A | p.R273H |
| TP53 | 8 | c.839G>C | p.R280T |
| TP53 | 9 | c.949C>T | p.Q317* |

常见靶向药物相关基因检测列表

| 基因 | 检测内容 | 靶向药物 |
| --- | --- | --- |
| {%tr for ct in commonTargetedDrug %} |  |  |
| {% for b in ct.gene ¦ nl() %}{%if loop.last%}{{ b }}{%else%}{{ b }} {%endif%}{% endfor%} | {% for b in ct.detection_content ¦ nl() %}{%if loop.last%}{{ b }}{%else%}{{ b }} {%endif%}{% endfor%} | {% for b in ct.targeted_drug ¦ nl() %}{%if loop.last%}{% for i in b ¦ nb() %}{%if loop.index % 2 == 0%}{{ i }}{%else%}{{ i }}{%endif%}{% endfor%}{%else%}{% for i in b ¦ nb() %}{%if loop.index % 2 == 0%}{{ i }}{%else%}{{ i }}{%endif%}{% endfor%} {%endif%}{% endfor%} |
| {%tr endfor %} |  |  |

检测方法与局限性

检测方法

本次检测采用目标区域探针捕获技术，利用脱氧核糖核酸测序对样本进行检测。

本次检测的突变类型包含单碱基变异、小片段插入缺失、拷贝数变异以及断点发生在Panel捕获范围内的基因融合，提供全面可信的检测结果。

局限性说明

1.本检测仅为临床诊断及治疗决策提供参考和辅助。临床诊断及治疗决策应由临床医生结合受检者的全面临床信息进行综合判断。

2.本检测的分析和解读基于已发表的文献和公开的数据库，随着科学研究的发展和数据库的更新，变异解读可能发生一定的变更。

3.本检测适用于发现指定基因DNA水平的变异，不涉及DNA甲基化、RNA水平或蛋白质水平的检测。

4.如未检出指定基因的变异(即阴性结果)不能排除存在低于检测下限的变异的可能性。

5.NGS检测得到的拷贝数可能会被所检测DNA样本中含有的正常细胞DNA所稀释，因此并不代表每个细胞内所含有的基因拷贝数。

6.肿瘤是一种复杂的系统性疾病，评定是否为恶性肿瘤需要由临床医生综合多种检查结果进行判定。本检测不能用于确认或排除恶性肿瘤的存在。

7.部分患者不存在明确的靶向药物对应的基因突变，所以并非所有受检者都可以找到对应靶向药物或明确耐药机制。

8.检测范围外的基因变异和/或药物间相互作用等非基因变异因素均可能影响药物效果等临床表型。

9.变异检出的敏感性受到送检样本中恶性肿瘤细胞比例的影响。{% if summaryOfRresults.type == “tissue” %}

10.肿瘤发展或治疗过程中可能出现获得性基因变异，从而使癌症的突变谱发生变化，同时肿瘤也可能存在肿瘤间和肿瘤内的异质性。{% endif %}{% if summaryOfRresults.type == “blood” %}

10.外周血游离DNA(cfDNA)主要来自于正常细胞，其中的循环肿瘤DNA(ctDNA)占比一般极低。由于ctDNA占比受到肿瘤分期、肿瘤全身负荷、转移部位及当前治疗状况等多种因素的影响，ctDNA变异丰度与组织中的变异丰度不具备直接关联性；血浆中循环 DNA 源自病灶部位细胞释放入血液，并非所有病变细胞的变异都能释放入血，因此血浆中可检测到的变异可能无法完全反映病灶部位全部细胞变异情况。

11.肿瘤发展或治疗过程中可能出现获得性基因变异，从而使癌症的突变谱发生变化，同时肿瘤也可能存在肿瘤间和肿瘤内的异质性。{% endif %}

参考文献

Hainsworth JD, Meric-Bernstam F, Swanton C, et al. Targeted therapy for advanced solid tumors on the basis of molecular profiles: Results from MyPathway, an open-label, phase IIa multiple basket study. J Clin Oncol. 2018;36(6):536-542. [PMID: 29320312]

Planchard D, Kim TM, Mazieres J, et al. Dabrafenib in patients with BRAF(V600E)-positive advanced non-small-cell lung cancer: a single-arm, multicentre, open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2016;17(5):642-50. [PMID: 27080216]

Kefford R, Miller WH, Tan DSW, et al. Preliminary results from a phase Ib/II, open-label, dose-escalation study of the oral BRAF inhibitor LGX818 in combination with the oral MEK1/2 inhibitor MEK162 in BRAF V600-dependent advanced solid tumors. J Clin Oncol. 2013;31(suppl 15): abstr 9029.

Dummer R, Ascierto PA, Gogas HJ, et al. Encorafenib plus binimetinib versus vemurafenib or encorafenib in patients with BRAF-mutant melanoma (COLUMBUS): a multicentre, open-label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018;19(5):603-615. [PMID: 29573941]

Larkin J, Ascierto PA, Dréno B, et al. Combined vemurafenib and cobimetinib in BRAF-mutated melanoma. N Engl J Med. 2014;371(20):1867-76. [PMID: 25265494]

Ascierto PA, McArthur GA, Dréno B, et al. Cobimetinib combined with vemurafenib in advanced BRAF(V600)-mutant melanoma (coBRIM): updated efficacy results from a randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2016;17(9):1248-60. [PMID: 27480103]

Fangusaro J, Onar-Thomas A, Poussaint TY, et al. Selumetinib in paediatric patients with BRAFaberrant or neurofibromatosis type 1-associated recurrent, refractory, or progressive low-grade glioma: a multicentre, phase 2 trial. Lancet Oncol 2019;20:1011-1022. [PMID: 31151904]

Long GV, Weber JS, Infante JR, et al. Overall survival and durable responses in patients with BRAF V600-mutant metastatic melanoma receiving dabrafenib combined with trametinib. J Clin Oncol. 2016;34(8):871-8. [PMID: 26811525]

Gutzmer R, Stroyakovskiy D, Gogas H, et al. Atezolizumab, vemurafenib, and cobimetinib as first-line treatment for unresectable advanced BRAF V600 mutation-positive melanoma (IMspire150): Primary analysis of the randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2020;395(10240):1835-1844. [PMID: 32534646]

Van Cutsem E, Hujberts S, Grothey A, et al. Binimetinib, encorafenib, and cetuximab triplet therapy for patients with BRAF V600E-mutant metastatic colorectal cancer: Safety lead-in results from the phase III BEACON colorectal cancer study. J Clin Oncol. 2019;37(17):1460-1469. [PMID: 30892987]

Kopetz S, Grothey A, Yaeger R, et al. Encorafenib, binimetinib, and cetuximab in BRAF V600E-mutated colorectal cancer. N Engl J Med. 2019;381(17):1632-1643. [PMID: 31566309]

Kopetz S, Grothey A, Van CutsemE, et al. Encorafenib plus cetuximab with or without binimetinib for BRAF V600E-mutant metastatic colorectal cancer: Quality-of-life results from a randomized, three-arm, phase III study versus the choice of either irinotecan or FOLFIRI plus cetuximab (BEACON CRC). J Clin Oncol. 2020;38(suppl 4): abstr 8.

Kopetz S, Mcdonough S L, Morris V K, et al. Randomized trial of Irinotecan and Cetuximab with or without Vemurafenib in BRAF-mutant metastatic colorectal cancer (SWOG 1406).[J]. Journal of Clinical Oncology, 2017, 35(4_suppl):520-520. [PMID: 33356422]

Hyman DM, Puzanov I, Subbiah V, et al. Vemurafenib in multiple nonmelanoma cancers with BRAF V600 mutations. N Engl J Med. 2015;373(8):726-36. [PMID: 26287849]

Pietrantonio F, Petrelli F, Coinu A, et al. Predictive role of BRAF mutations in patients with advanced colorectal cancer receiving cetuximab and panitumumab: a meta-analysis. Eur J Cancer. 2015;51(5):587-94. [PMID: 25673558]

Long GV, Flaherty KT, Stroyakovskiy D, et al. Dabrafenib plus trametinib versus dabrafenib monotherapy in patients with metastatic BRAF V600E/K-mutant melanoma: long-term survival and safety analysis of a phase 3 study. Ann Oncol. 2017;28(7):1631-1639. [PMID: 28475671]

Planchard D, Smit EF, Groen HJM, et al. Dabrafenib plus trametinib in patients with previously untreated BRAF V600E-mutant metastatic non-small-cell lung cancer: an open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2017;18: 1307-1316. [PMID: 28919011]

Doebele RC, Drilon A, Paz-Ares L, et al. Entrectinib in patients with advanced or metastatic NTRK fusion-positive solid tumours: integrated analysis of three phase 1-2 trials. Lancet Oncol. 2020;21(2):271-282. [PMID: 31838007]

Hong DS, DuBois SG, Kummar S, et al. Larotrectinib in patients with TRK fusion-positive solid tumours: a pooled analysis of three phase 1/2 clinical trials. Lancet Oncol. 2020;21(4):531-540. [PMID: 32105622]

Bradford D, Larkins E, Mushti SL, et al. FDA approval summary: Selpercatinib for the treatment of lung and thyroid cancers with RET gene mutations or fusions. Clin Cancer Res. 2021;27(8):2130-2135. [PMID: 33239432]

Drusbosky LM, Rodriguez E, Dawar R, et al. Therapeutic strategies in RET gene rearranged non-small cell lung cancer. J Hematol Oncol. 2021;14(1):50. [PMID: 33771190]

Sherman SI, Clary DO, Elisei R, et al. Correlative analyses of RET and RAS mutations in a phase 3 trial of cabozantinib in patients with progressive, metastatic medullary thyroid cancer. Cancer. 2016;122(24):3856-3864. [PMID: 27525386]

Hida T, Velcheti V, Reckamp KL, et al. A phase 2 study of lenvatinib in patients with RET fusion-positive lung adenocarcinoma. Lung Cancer. 2019;138:124-130. [PMID: 31710864]

Drilon A, Rekhtman N, Arcila M, et al. Cabozantinib in patients with advanced RET-rearranged non-small-cell lung cancer: an open-label, single-centre, phase 2, single-arm trial. Lancet Oncol. 2016;17(12):1653-1660. [PMID: 27825636]

Yoh K, Seto T, Satouchi M, et al. Vandetanib in patients with previously treated RET-rearranged advanced non-small-cell lung cancer (LURET): an open-label, multicentre phase 2 trial. Lancet Respir Med. 2017;5(1):42-50. [PMID: 27825616]