基 因 组 学

部 分

目录

Content

样本信息	1

检测项目	1

检测结果总览	1

检测结果	3

本次检测结果及解析	3

历史检测结果汇总	4

附录	5

样本质控情况	5

# 样本信息

| 姓名：{{ client }} | 样本条码：{{ subbarcode }} |
| --- | --- |
| 性别：{{ sex }} | 门诊/住院号：{{ room }} |
| 年龄：{{ age }} | 样本采集时间：{{sample.collect_date}} |
| 送检医院：{{ hospital }} | 接收时间：{{ receiveddate }} |
| 临床诊断：{{ diseaseName }} | 报告日期：{{ reportdate }} |
| 标本类型：{{ specimentype }} |  |

# 检测项目

本产品基于肿瘤组织先验（tumor-informed）策略检测血液中的循环肿瘤DNA（ctDNA）片段，采用分子残留病灶（MRD）监测产品监测患者血液中肿瘤来源的残留病灶情况，通过对ctDNA进行超高深度测序评估患者外周血中MRD状态（“阳性”或“阴性”）。

# 检测结果总览

| 检测类型 | 检测结果 |
| --- | --- |
| 分子残留病灶（MRD）状态 | {% if mrd.mrd_status == “阳性”%}阳性{% else%}阴性{% endif %} |
| ctDNA含量（MTM/mL） | {{mrd.mrdJson.ctDNA_content}} |
| 样品总体质量评估 | {{ overall_quality_assessment }} |

注：{% if mrd.mrd_status == “阳性”%}

1	分子残留病灶（MRD）状态阳性：提示存在分子残留病灶（MRD）阳性，复发风险可能较高。

- 2	本报告的检测结果需结合临床因素、影像学检查及其他实验室检查综合分析考虑，不应单独作为指导临床决策的依据，具体治疗方案请咨询主治医生。

- 3	本报告只对本次送检样本负责。{% else %}

- 1	分子残留病灶（MRD）状态阴性：提示患者预后较好。由于外周血样本中ctDNA含量与肿瘤分期、是否接受根治性手术治疗、病灶部位等多种因素相关，阴性不一定代表患者体内完全没有肿瘤细胞。进一步说明持续动态监测的必要性，持续的阴性结果可能提示预后良好。

- 2	本报告的检测结果需结合临床因素、影像学检查及其他实验室检查综合分析考虑，不应单独作为指导临床决策的依据，具体治疗方案请咨询主治医生。

- 3	本报告只对本次送检样本负责。{% endif %}

{% if testedby == “1” %}

| 检测人： |  | 复核人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 期： | {{ reportdate }} | 日 期： | {{ reportdate }} |

{% endif %}{% if testedby == “2” %}

| 检测人： |  | 复核人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 期： | {{ reportdate }} | 日 期： | {{ reportdate }} |

{% endif %}

# 检测结果

本次检测结果及解析

| 分子残留病灶（MRD）状态 | {% if mrd.mrd_status == “阳性”%}阳性{% else%}阴性{% endif %} |
| --- | --- |
| 指标解析 | {% if mrd.mrd_status == “阳性”%}阳性：本次样本检测出与初次肿瘤组织样本相关的突变残存，提示存在分子残留病灶，复发风险可能较高。{% else%}阴性：本次样本未检测出与初次肿瘤组织样本相关的突变残存，提示复发风险可能较低。 (由于肿瘤生物学行为的复杂性，不排除有些肿瘤因释放 ctDNA 极少而导致 MRD 检测结果呈阴性。){% endif %} |
| 临床意义及文献报道 | 在实体瘤中，MRD通常指分子残留病灶（molecular residual disease）也称微小残留病灶（minimal residual disease），即通过循环肿瘤DNA（circulating tumor DNA，ctDNA）等 肿瘤来源的分子异常，发现影像学（包括正电子发射计算机断层显像）或传统实验室方法不能发现的潜在病灶，代表着肿瘤的持续存在和临床进展可能。 基于NGS的MRD检测技术，具有较高的靶向序列覆盖率和均一性，可针对大量基因及多种突变类型进行分析。在实体瘤MRD检测中，NGS技术尤其是基于杂交捕获的NGS凭借其强大的综合性能，成为目前研究和临床实践中的首选方法。ctDNA是实体瘤MRD最常用的检测材料，准确检测ctDNA突变可以达到较好的MRD检测性能。 目前，肿瘤的组织病理分型、分级和分期是肿瘤生物学行为评估和治疗方案制定的核心依据，但即使病理分型、分级和分期相同的患者，肿瘤预后也存在显著差异。这些传统指标无法区分复发高风险患者和长期无瘤生存的低风险患者。近年来，MRD检测在结直肠癌、肺癌、乳腺癌等多种实体瘤中积累了大量证据，表明MRD检测可有效区分复发风险，可作为预后分层的重要指标 [PMID: 28445469；PMID: 34505064；PMID: 35543554；PMID: 28899864；PMID:26311728；PMID: 27384348；PMID: 31711920；PMID: 26154128；PMID: 31059311；PMID:34625408；ESMO2019 110P]。多项研究已证实MRD阳性实体瘤患者的无疾病生存期（DFS）与总生存期（OS）显著降低，复发风险显著升高（HR=3.1~43.4）[PMID:31088829]。约一半的复发患者（中位56%）在术后首次血样中可检测到MRD阳性，近九成（中位89%）的复发患者在持续随访监控血样中可检测到MRD阳性；同时MRD检测较传统影像学更早提示肿瘤复发（中位5.8个月）[PMID: 34785539]。美国NCCN结肠癌指南提示，术后ctDNA是I-III期结肠癌复发风险升高的标志物。中国《实体瘤分子残留病灶检测共识》推荐意见：实体瘤MRD的Landmark检测（治疗后首次检测）大多选择在根治性治疗后1个月内进行，MRD动态监测有助于提升检测性能。中国《非小细胞肺癌分子残留病灶专家共识》建议对术后患者MRD进行密切随访管理，每3~6个月进行一次MRD检测。 |

注：

- MRD预后提示基于现有临床研究报道，MRD的检测结果结合患者具体临床情况综合分析考虑，不应单独作为指导临床决策的依据。

历史检测结果汇总

| {%tc for th in mrd.mrdJson.mrd_th%} | {% set items = th.split(",") %}{% if items[0] == "组织" %}{% for t in items[:2] %}{{ t }}{% if not loop.last %} {% endif %}{% endfor %}{% else %}{% for t in items %}{{ t }}{% if not loop.last %} {% endif %}{% endfor %}{% endif %} | {%tc endfor %} |
| --- | --- | --- |
| {%tr for tds in mrd.mrdJson.mrd_tds %} |  |  |
| {%tc for td in tds%} | {{td}} | {%tc endfor %} |
| {%tr endfor %} |  |  |

{{mrd.imgStr | pdi(510.5,276.5)}}

注：

- ctDNA浓度：指每毫升血浆中的平均肿瘤分子含量（mean tumor molecule per milliliter，MTM/mL）。

- 历史检测结果汇总展示突变为分子残留病灶（MRD）监测产品追踪的特异性突变（仅体细胞变异）。

- "-"表示本次检测未发现该变异。

- 变异丰度：在某位点产生突变的等位基因在该位点全部等位基因中所占比率。

- 基因变异检测结果：“c”为DNA序列，“p”为蛋白质。在DNA水平对某一突变位点的描述方式包括：碱基位点，正常碱基，“>”符号，突变碱基。

# 附录

样本质控情况

| 质控环节 | 质控参数 | 质控数值 | 质控标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病理评估 | 肿瘤细胞含量 | 不适用 | ≥10% |
| 核酸质量评估 | DNA总量（ng） | {{ DNA_total }} | ≥20 |
|  | DNA降解程度 | 不适用 | A/B/C级 |
|  | 预文库总量（ng） | {{ outbound_quantity }} | ≥500 |
| 测序质量评估 | 平均测序深度 | {{ sequencing_depth }} | ≥30000 |
|  | 覆盖均一性 | {{ coverage_uniformity }} | ≥90% |
|  | 基因组比对率 | {{ genome_alignment }} | ≥95% |
|  | 碱基质量Q30占比 | {{ base_quality }} | ≥80% |
| 总体质量评估 | {{ overall_quality_assessment }} |  |  |

注：

- 肿瘤细胞含量：送检样本经HE染色评估的肿瘤细胞含量。如送检样本不满足病理评估所需条件，则不进行此项评估。血浆cfDNA样本不做此项评估。

- DNA总量：送检样本的DNA提取总量。

- DNA降解程度：cfDNA样本不适用于此项评估。

- A级：有主带，或降解均匀且降解区域主要集中在5000bp以上；

- B级：无主带，降解均匀且降解区域主要集中在1500-5000bp之间；

- C级：无主带，降解均匀且降解区域主要集中在500-1500bp之间；

- D级（不合格））：无主带，降解均匀且降解区域主要集中在500-1500bp之间，但总量介于100ng到300ng之间；或降解区域弥散在150-1000bp，或集中在500bp以下。

- 预文库总量：核酸片段经过接头连接和扩增纯化后中间产物的总量。

- 平均测序深度：目标区域每个碱基被测到的平均次数。

- 覆盖均一性：测序深度达到平均测序深度20%的碱基占比。

- 基因组比对率：比对到参考基因组上的reads数目占比。

- 碱基质量Q30占比：测序数据中碱基质量在Q30以上（即碱基识别错误率在千分之一以下）的占比。

- 总体质量评估：根据 DNA 平均测序深度进行评估，分为“合格”、“警戒”、“不合格”三个等级。总体质量评估为“警戒”或者“不合格”时，均会影响检测的准确性和敏感性。

检测方法与局限性

检测方法

本次检测采用目标区域探针捕获技术，基于Illumina测序平台的二代高通量测序技术(NGS)对样本进行检测。该技术由本机构独立开发、分析和验证。本机构已依据相关技术指导准则完成技术平台验证。

局限性说明

- 本检测仅为临床诊断和治疗决策提供参考和辅助，临床诊断和治疗决策应有临床医生结合受检者的全面临床信息进行综合判断。

- 本产品是基于实体瘤基因突变图谱特异性研发设计，只适用于实体瘤患者的MRD检测。

- 本检测只适用于检测指定肿瘤基因的DNA水平的变异，不涉及蛋白质、RNA水平。

- 由于血浆ctDNA检测存在众多客观影响因素，如抽血时间点、治疗方式、当时肿瘤进展情况等，血浆ctDNA中的变异因不同批次样本检测而存在差异。

- ctDNA在血液中的释放量受多种因素影响，如肿瘤分期、是否接受根治性手术治疗、进展程度及目前进展中主要病灶部位等。当释放到血液中的ctDNA量极少低于本产品检测下限，将可能导致MRD检测结果为阴性。如未检出指定基因的变异（即阴性结果），不能排除存在低于检测下限的变异的可能性。

- 肿瘤是一种复杂的系统性疾病，评定是否为肿瘤复发需要由临床医生综合多种检查结果进行判定。

- 本检测报告结果仅对送检样品负责，如有疑义，请在收到结果后的7个工作日内与我们联系。

广州诺禾医学检验实验室

广州市黄埔区开源大道11号C6栋702室

上海诺禾医学检验实验室

上海市闵行区绿洲环路396弄9号201室

天津诺禾医学检验实验室

天津市武清区创业总部基地B07

诺禾医学   诺禾在线

www.novogene.com

中国 · 美国 · 英国 · 新加坡 · 荷兰 · 日本

China · USA · UK · Singapore · Netherlands · Japan